LEVANTAMENTO DE PREÇO

Pelo presente o Município de São José do Herval, solicita, no prazo de 2 dias uteis, orçamento para aquisição de ornamentação natalina para colocação na praça da matriz e ruas e avenidas municipais, por peço unitário, conforme relação abaixo:

| 02 | m | 06 | Cascatas de luz worm fio branco |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

Razão Social:

CNPJ/CPF

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Data da Emissão:

Identificação do Responsável pela Emissão do orçamento:

| Ord | Und | Qtd | Descrição | Vlr. Unt. | Vlr. Tot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | M | 700 | Mangueira de led branca 13mm |  |  |
| 02 | M | 06 | Cascatas de luz worm fio branco |  |  |
| 03 | UN | 60 | Pacote de presilhas de 45cm |  |  |
| 04 | UN | 50 | Pacote de presilhas de 30cm |  |  |
| 05 | PEÇA | 15 | Pisca-pisca não estático peça de 6m cada, total 90m |  |  |
| 06 | UN | 15 | Caixas 30x30 IP67 |  |  |
| 07 | UN | 15 | DR Disjuntor residual diferencial 25A, 300MA |  |  |
| 08 | M | 100 | Cabo pp 2x2,5mm |  |  |
| 09 | UN | 30 | Rolos de fita isolante |  |  |
| 10 | UN | 30 | Fontes para mangueira |  |  |
| 11 | UN | 02 | Baldes de inspeção de aterramento |  |  |
| 12 | UN | 02 | Hastes de aterramento copperweld |  |  |
| 13 | UN | 02 | Conectores de aterramento |  |  |
| 14 | M | 04 | Cabo de cobre |  |  |
| 15 | UN | 02 | Terminal sapata 16mm |  |  |
| 16 |  |  | Custo da instalação e mão de obra |  |  |

São José do Herval, 16 de novembro de 2021.

Setor de Compras.