**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qt** | **Und** | **DESCRIÇÃO** | **Vrl. unt** | **Vlr. tot** |
| 01 | 01 | und | DESFIBRILADOR CARDÍACO, com no mínimo carga regulável de 1 à 360 joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360. Seleção de carga mediante comando único. Circuito de aplicação. Cardioversão através de sincronismo com onda “R”. Descarga automática de energia armazenada após cada aplicação. Tempo máximo de carga de 10 segundos. Com no mínimo 03 circuitos de proteção: desligamento por tempo, por tensão, por programação.Com no mínimo 01 cabo de força de 3 pinos de 2,5mts, 01 par de eletrodos esternos (adultos). | 5.135,00 | 5.135,00 |
| 03 | 01 | Und | BISTURI ELETRÔNICO, com no mínimo possuindo: controle de potência, sinalização audiovisual, circuito bipolar com no mínimo 4 formas de onde e potência de saída adequadas a cada procedimento. Com no mínimo os seguintes acessórios: 01 pedal simples, 01 caneta padrão de baixa, 01 placa neutra em inox de 150x100x0,5mm, 01 cabo de placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm), 01 eletrodo tipo bola (2,1mm), 01 eletrodo tipo bola (4,2mm), 01 eletrodo tipo alça pequena (4,5mm), 01 eletrodo tipo agulha (85mm), 01 eletrodo tipo agulha depilação | 13.330,00 | 13.330,00 |
| 03 | 01 | Und | ELETROCARDIÓGRAFO, com no mínimo as seguintes características: detecção de onda “R”, por software, reconhecimento e validação do pulso e marca passo, cabo de ECG de 10 vias, derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6, faixa de medicação de no mínimo 30 a 300 BPM, precisão 1 BPM ou 2%, sensibilidade de no mínimo 0,5, detecção de eletrodos solto com indicação no display, possuindo no mínimo os seguintes acessórios: 01 cabo de paciente 10 vias, 04 eletrodos de sucção adulto, 01 tubo de pasta para ECG, 01 rolo de papel termosensível 870mmx30m, 01 cabo de força de 3 pinos (2,5m) | 12.855,00 | 12.855,00 |

**Valor total de R$ 31.320,00**

Ademar Antônio Zanella,

Prefeito Municipal.