**TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD | QTD | UND | DESCRIÇÃO | VLR UNT. | VLR TOT. |
| 01 | 01 | UND | **CONJUNTO ODONTOLÓGICO,** com estofamento slim; 02 apoio de braço anatômicos; 08 movimentos, sendo 04 individuais e 04 sincronizados; cabeceira biarticulada; mesa do equipo acoplado para 04 terminais, sendo 03 com conexão borden para “Alta e Baixa rotação” e uma seringa 3F; braço com movimentação horizontal e vertical; ajuste de altura manual; unidade auxiliar com 02 sugadores, rebatível com giro de 45º porta detritos na mangueira de sucção; cuba de porcelana autoclavável; kit sucção central; refletor: dupla pega de mão e braço totalmente articulado, liga e desliga sincronizado com os movimentos da cadeira, lâmpada halógena; pedal de comando móvel com todas as funções integradas. | **15.965,00** | **15.965,00** |
| 02 | 01 | UND | **COMPRESSOR ODONTOLÓGICO**, totalmente isento de óleo, nível de ruído de no máximo 60 dB, potência do motor de no mínimo 1 HP/750w, frequência do motor de 60 hz, capacidade do reservatório de ar de no mínimo 40 litros, voltagem 220V. | **3.909,75** | **3.909,75** |
| 03 | 01 | UND | **JATO DE BICARBONATO,** para profilaxia odontológica, com encaixe borden, ponteira removível e autoclavável, regularem do spray (água) no terminal do equipo, reservatório do bicarbonato acoplado e tampa com visor transparente, agulha para limpeza. | **540,00** | **540,00** |
| 04 | 01 | UND | **ULTRASSON PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA,** com encaixe borden, pressão de acionamento 220kpa, vibração elíptica de no mínimo 6.000Hz, ponteira universal, chave para ponteira. | **989,00** | **989,00** |
| 05 | 01 | Und  | **AUTOCLAVE,** para esterilização a vapor sob pressão, com capacidade mínima de 21 litros, câmara de aço inox**,** potência de no mínimo 1.600W, voltagem 220V; programa único de esterilização; secagem com porta entreaberta. | **4.885,00** | **4.885,00** |

**TOTAL: R$ 26.288,75**

**São José do Herval, 22 de junho de 2018.**

Lauro Rodrigues Vieira,

 Prefeito Municipal.