SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA DAS EMPRESAS

O Município de são José do Herval torna público, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da Habilitação e Proposta Financeira das Empresas participantes, referente ao Pregão Presencial nº 02/2022, que trata da aquisição materiais e serviços para colocar em funcionamento 02 poços tubulares profundos completos, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.

**CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS E PROPOSTA FINANCEIRA**

**1º EMPRESA:** ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA ................................... R$ 76.000,00

POÇO LINHA SÃO SEBASTIÃO

TOTAL R$ 32.091,13

TOTAL MATERIAL R$ 30.091,13

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 2.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD | QUANT | UN | DESCRIÇÃO | Vlr. Inicial | Valor final |
| 001 | 1,00 | UN | Motobomba 4” 1,5Hp – 30ES – V bff440 – Vanbro para vazão de 1.500 litros/hora em 204 MCA | 5.500,00 | 4.925,86 |
| 002 | 1,00 | UN | Quadro de comando 1.5 HP – 440v | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 003 | 1,00 | PÇA  | Relé de comando a distância | 280,00 | 280,00 |
| 004 | 1,00 | UN | Aterramento de quadro com haste | 118,00 | 118,00 |
| 005 | 220,00 | MT | Cabo submersível 3 x 4mm | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 006 | 204,00 | MT | Tubo Galvanizado 1 ¼” | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 007 | 35,00 | PÇA | Luva galvanizada 1 ¼” | 782,60 | 782,60 |
| 008 | 1,00 | PÇA | Curva Galvanizada 1 ¼” | 54,70 | 54,70 |
| 009 | 1,00 | PÇA | União Galvanizada 1 ¼” ferro e bronze | 89,48 | 89,48 |
| 010 | 1,00 | PÇA | Válvula de retenção ferro e bronze 1 ¼” | 250,73 | 250,73 |
| 011 | 1,00 | PÇA | Nipel galvanizado 1 ¼” | 20,36 | 20,36 |
| 012 | 1,00 | PÇA | Adaptador galvanizado 1 ¼” | 26,40 | 26,40 |
| 013 | 1,00 | PÇA | Bucha de redução 1 ½ x 1 ¼” | 42,00 | 42,00 |
| 014 | 1,00 | UN | Flange tampa de poço | 245,00 | 245,00 |
| 015 | 1,00 | MO | Mão de Obra para instalação | 2.000,00 | 2.000,00 |

POÇO LINHA COLONIA NOVA

TOTAL R$ 43.908,87

TOTAL MATERIAL R$ 41.408,87

TOTAL MÃO DE OBRA R$ 2.500,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD | QUANT | UND | DESCRIÇÃO | Vlr. inicial | Vlr final  |
| 001 | 1,00 | UN | Motobomba 4” 2,5Hp – 50ES – V biff440 – Vanbro para vazão de 2.000 litros/hora em 264 MCA | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 002 | 1,00 | UN | Quadro de comando 2.5 HP – 440v | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 003 | 1,00 | PÇA  | Relé de comando a distância | 280,00 | 280,00 |
| 004 | 1,00 | UN | Aterramento de quadro com haste | 118,00 | 118,00 |
| 005 | 300,00 | MT | Cabo submersível 3 x 6mm | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 006 | 264,00 | MT | Tubo Galvanizado 1 ¼” | 22.176,00 | 22.176,00 |
| 007 | 45,00 | PÇA | Luva galvanizada 1 ¼” | 1.006,20 | 1.006,20 |
| 008 | 1,00 | PÇA | Curva Galvanizada 1 ¼” | 54,70 | 54,70 |
| 009 | 1,00 | PÇA | União Galvanizada 1 ¼” ferro e bronze | 89,48 | 89,48 |
| 010 | 1,00 | PÇA | Válvula de retenção ferro e bronze 1 ¼” | 250,73 | 250,73 |
| 011 | 1,00 | PÇA | Nipel galvanizado 1 ¼” | 20,36 | 20,36 |
| 012 | 1,00 | PÇA | Adaptador galvanizado 1 ¼” | 26,40 | 26,40 |
| 013 | 1,00 | PÇA | Bucha de redução 1 ½ x 1 ¼” | 42,00 | 42,00 |
| 014 | 1,00 | UN | Flange tampa de poço | 245,00 | 245,00 |
| 015 | 1,00 | MO | Mão de Obra para instalação | 2.500,00 | 2.500,00 |

**HABILITAÇÃO DAS EMPRESA**

**1º EMPRESA:** ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA

São José do Herval, 10 de fevereiro de 2022.

 Joelton Fiorentin,

 Pregoeiro.