## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Planilha Orçamentária
Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total
Total: | [8 empty] | 1125553.36
Valor não utilizado (QCI): | [8 empty] | 0
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8189.34
1.1 | SINAPI - 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 227.1 | M | 46.87 | 17 | 20.34% | 20.46 | 4646.46
1.2 | Composição - COMPOSIÇÃO 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 ADESIVADA 2,0X1,125M FIXADA EM PALANQUES DE MADEIRA | 4 | UN | 656.02 | 656.02 | 20.34% | 789.45 | 3157.8
1.3 | Cotação - COTAÇÃO 05 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 50X70 CM | 4 | UN | 80 | 80 | 20.34% | 96.27 | 385.08
2 |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 122255.87
2.1 | SINAPI - 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 38.9 | M3 | 3340.86 | 2315.55 | 20.34% | 2786.53 | 108396.02
2.2 | SINAPI - 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 45.15 | M3 | 79.27 | 67.08 | 20.34% | 80.72 | 3644.51
2.3 | SINAPI - 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 19 | M3 | 10.96 | 9.05 | 20.34% | 10.89 | 206.9
2.4 | SINAPI - 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 217.15 | M2 | 49.27 | 38.3 | 20.34% | 46.09 | 10008.44
3 |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 239938.69
3.1 | SINAPI - 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 56.83 | M3 | 3340.86 | 2315.55 | 20.34% | 2786.53 | 158358.5
3.2 | SINAPI - 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 163.05 | M2 | 177.06 | 148.13 | 20.34% | 178.26 | 29065.29
3.3 | Cotação - COTAÇÃO 01 | PILAR EM MADEIRA DE EUCALIPTO 20X20CM | 101.05 | M | 46.67 | 46.67 | 20.34% | 56.16 | 5674.97
3.4 | Composição - COMPOSIÇÃO 02 | FORRO DE MADEIRA EUCALIPTO ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO - 10X1 CM (INCLUSIVE COLOCAÇÃO) | 332.67 | M2 | 117 | 117 | 20.34% | 140.8 | 46839.93
4 |  | TELHADO | [6 empty] | 195292.44
4.1 | SINAPI - 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | 380 | M2 | 135.63 | 97 | 20.34% | 116.73 | 44357.4
4.2 | SINAPI - 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 970 | M2 | 72.01 | 63.45 | 20.34% | 76.36 | 74069.2
4.3 | SINAPI - 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 970 | M2 | 91.45 | 57.4 | 20.34% | 69.08 | 67007.6
4.4 | SINAPI - 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 112 | M | 81.22 | 73.14 | 20.34% | 88.02 | 9858.24
5 |  | PAREDES E ALVENARIAS | [6 empty] | 98234.39
5.1 | Cotação - COTAÇÃO 02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM PEDRA GRES DAER COD. 15390 | 1080 | M2 | 73.1 | 73.1 | 20.34% | 87.97 | 95007.6
5.2 | Composição - COMPOSIÇÃO 03 | DIVISÓRIAS, EM PAINEIS CEGOS, EUCATEX, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31 | M2 | 86.5 | 86.5 | 20.34% | 104.09 | 3226.79
6 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 69200.69
6.1 | SINAPI - 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 1051 | M2 | 8.48 | 7.14 | 20.34% | 8.59 | 9028.09
6.2 | SINAPI - 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 568 | M2 | 33.52 | 28.48 | 20.34% | 34.27 | 19465.36
6.3 | SINAPI - 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 483 | M2 | 36.33 | 30.64 | 20.34% | 36.87 | 17808.21
6.4 | SINAPI - 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 483 | M2 | 47.49 | 39.4 | 20.34% | 47.41 | 22899.03
7 |  | PINTURA | [6 empty] | 10536.4
7.1 | SINAPI - 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 568 | M2 | 2.52 | 2.1 | 20.34% | 2.53 | 1437.04
7.2 | SINAPI - 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 568 | M2 | 15.8 | 13.31 | 20.34% | 16.02 | 9099.36
8 |  | GRANITO | [6 empty] | 7502.36
8.1 | SINAPI - 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 69.55 | M | 100.64 | 89.64 | 20.34% | 107.87 | 7502.36
9 |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 40209.27
9.1 | SINAPI - 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 21.93 | M3 | 108.12 | 95 | 20.34% | 114.32 | 2507.04
9.2 | SINAPI - 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | 438.5 | M2 | 146.6 | 71.45 | 20.34% | 85.98 | 37702.23
10 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 168326.6
10.1 | SINAPI - 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 12 | UN | 901.57 | 664.04 | 20.34% | 799.11 | 9589.32
10.2 | SINAPI - 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 8 | UN | 908.32 | 669.74 | 20.34% | 805.97 | 6447.76
10.3 | SINAPI - 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 108 | M2 | 1095.31 | 800 | 20.34% | 962.72 | 103973.76
10.4 | SINAPI - 100672 | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 6.6 | M2 | 1112.14 | 800 | 20.34% | 962.72 | 6353.96
10.5 | SINAPI - 100668 | JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5.76 | M2 | 1680.39 | 800 | 20.34% | 962.72 | 5545.28
10.6 | SINAPI - 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | 114.6 | M2 | 289.26 | 252 | 20.34% | 303.26 | 34753.6
10.7 | SINAPI - 102157 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | 5.76 | M2 | 287.43 | 239.9 | 20.34% | 288.7 | 1662.92
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 72595.28
11.1 | SINAPI - 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 4 | UN | 1771.59 | 1546.74 | 20.34% | 1861.35 | 7445.4
11.2 | Cotação - COTAÇÃO 4 | POSTE RETO GALVANIZADO E ENGASTADO COM IMPLANTAÇÃO - DAER COD. 9002 | 4 | UN | 2086.79 | 2086.79 | 20.34% | 2511.24 | 10044.96
11.3 | SINAPI - 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | 16 | UN | 183.01 | 166.24 | 20.34% | 200.05 | 3200.8
11.4 | SINAPI - 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 12 | UN | 11.95 | 10.53 | 20.34% | 12.67 | 152.04
11.5 | SINAPI - 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 12.52 | 10.99 | 20.34% | 13.23 | 52.92
11.6 | SINAPI - 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 74.39 | 66.44 | 20.34% | 79.95 | 319.8
11.7 | SINAPI - 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 88.99 | 78.03 | 20.34% | 93.9 | 375.6
11.8 | SINAPI - 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 184 | UN | 263.93 | 227.99 | 20.34% | 274.36 | 50482.24
11.9 | SINAPI - 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 53 | UN | 8.18 | 8.18 | 20.34% | 9.84 | 521.52
12 |  | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 24447.07
12.1 | SINAPI - 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 116 | M | 45.15 | 39.82 | 20.34% | 47.92 | 5558.72
12.2 | SINAPI - 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 212 | M | 45.01 | 39.75 | 20.34% | 47.84 | 10142.08
12.3 | SINAPI - 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 20 | M | 35.32 | 31.94 | 20.34% | 38.44 | 768.8
12.4 | SINAPI - 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 45.17 | 41.11 | 20.34% | 49.47 | 1236.75
12.5 | SINAPI - 103041 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 13 | UN | 30.31 | 24.18 | 20.34% | 29.1 | 378.3
12.6 | SINAPI - 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 7 | UN | 36.78 | 29.4 | 20.34% | 35.38 | 247.66
12.7 | SINAPI - 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 72.34 | 57.67 | 20.34% | 69.4 | 277.6
12.8 | SINAPI - 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | 8 | UN | 264.4 | 237.67 | 20.34% | 286.01 | 2288.08
12.9 | SINAPI - 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 4 | UN | 366.01 | 316.97 | 20.34% | 381.44 | 1525.76
12.10 | SINAPI - 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 4 | UN | 123.98 | 94.44 | 20.34% | 113.65 | 454.6
12.11 | SINAPI - 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 4 | UN | 231.36 | 204.74 | 20.34% | 246.38 | 985.52
12.12 | SINAPI - 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 8 | UN | 22.14 | 21.05 | 20.34% | 25.33 | 202.64
12.13 | SINAPI - 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 | UN | 24.23 | 23.15 | 20.34% | 27.86 | 111.44
12.14 | SINAPI - 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 8 | UN | 29.02 | 27.95 | 20.34% | 33.64 | 269.12
13 |  | ESGOTOS | [6 empty] | 53732.52
13.1 | SINAPI - 39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | 4 | UN | 1296.76 | 1165.66 | 20.34% | 1402.76 | 5611.04
13.2 | SINAPI - 39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | 4 | UN | 1238.02 | 1112.87 | 20.34% | 1339.23 | 5356.92
13.3 | SINAPI - 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 4 | UN | 3002.35 | 2413.2 | 20.34% | 2904.04 | 11616.16
13.4 | SINAPI - 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 39 | M | 60.05 | 52.12 | 20.34% | 62.72 | 2446.08
13.5 | SINAPI - 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 74 | M | 90.82 | 80.58 | 20.34% | 96.97 | 7175.78
13.6 | SINAPI - 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 108 | M | 85.39 | 75.03 | 20.34% | 90.29 | 9751.32
13.7 | SINAPI - 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 11 | UN | 532.62 | 522.25 | 20.34% | 628.48 | 6913.28
13.8 | SINAPI - 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | UN | 430.74 | 418.25 | 20.34% | 503.32 | 2013.28
13.9 | SINAPI - 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 4 | UN | 515.46 | 509.05 | 20.34% | 612.59 | 2450.36
13.10 | SINAPI - 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 16 | UN | 17.38 | 16.37 | 20.34% | 19.7 | 315.2
13.11 | SINAPI - 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 3 | UN | 25.15 | 23.02 | 20.34% | 27.7 | 83.1
14 |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 15092.44
14.1 | SINAPI - 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 418.1 | 402.76 | 20.34% | 484.68 | 3877.44
14.2 | SINAPI - 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 640.1 | 616.16 | 20.34% | 741.49 | 2965.96
14.3 | SINAPI - 10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | 8 | UN | 392.61 | 378.08 | 20.34% | 454.98 | 3639.84
14.4 | SINAPI - 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 122.71 | 120.68 | 20.34% | 145.23 | 580.92
14.5 | SINAPI - 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 12 | UN | 290.43 | 278.95 | 20.34% | 335.69 | 4028.28

## CFF
Visão das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento | Título do Evento |  | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 1
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 1
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 1
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 1
2 | FUNDAÇÕES
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 3
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 3
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 3
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 3
3 | ESTRUTURA
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 5
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 5
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 5
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 5
4 | TELHADO
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 7
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 7
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 7
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 7
5 | PAREDES E ALVENARIAS
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 5
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 5
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 5
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 5
6 | REVESTIMENTOS
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 8
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 8
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 8
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 8
7 | PINTURA
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 8
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 8
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 8
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 8
8 | GRANITO
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 8
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 8
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 8
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 8
9 | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 5
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 5
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 5
10 | ESQUADRIAS
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 8
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 8
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 8
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 8
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 8
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 8
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 8
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 8
12 | ÁGUA FRIA
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 7
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 7
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 7
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 7
13 | ESGOTOS
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 7
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 7
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 7
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 7
14 | LOUÇAS E METAIS
|  |  | 1 | CCPAT 1 | 8
|  |  | 2 | CCPAT 2 | 8
|  |  | 3 | CCPAT 3 | 8
|  |  | 4 | CCPAT 4 | 8
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 0.73% | 8189.34 | 0.73% | 8189.34
3 | 10.86% | 122255.87 | 11.59% | 130445.21
5 | 29.46% | 331542.42 | 41.05% | 461987.63
7 | 28.46% | 320311.96 | 69.5% | 782299.59
8 | 30.5% | 343253.77 | 100% | 1125553.36